Перечень

общего  имущества многоквартирного дома город Усинск

ул.Ленина дом № 19

| № п.п | Наименование и технические характеристики | Ед. измерения | Ко-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Состав общего имущества |  |  |  |
| 1 | Межквартирные ж/б лестничные площадки и подъездные лестницы | м2 | 3758,4 |  |
| 2 | Коридоры (внутриподъездные) | м2 | - | МЖК, малосемейки |
| 3 | Крыльца | м2/шт | 112/11 |  |
| 4 | Чердачное помещение | м2 | 3267,1 |  |
| 5 | Технический подвал | м2 | 3267,1 |  |
| 6 | Крыша плоская | м2 | 3267,1 | мягкая |
| 7 | Ограждающие несущие и ненесущие конструкции дома: |  |  |  |
|  | Подъездные окна | шт | 160 |  |
|  | Подъездные двери | шт | 22 |  |
|  | Балконы, лоджии | шт | 385 |  |
| 8 | Лифты (при наличии) | шт | 11 |  |
| 9 | Мусоропровод (при наличии) | шт | 11 |  |
| 10 | Предподъездные лавочки | шт | 4 |  |
| 11 | Предподъездные урны | шт | 4 |  |
| 12 | Контейнерная площадка | м2 | - |  |
| 13 | Придомовая территория | м2 | 18350 |  |
|  | Внутри дворовой проезд | м2 | 780 |  |
|  | тротуары | м2 | 2769,3 |  |
| 14 | Детская площадка | шт | - |  |
| 15 | Помещения, не являющиеся частями квартир (колясочная, эл.щитовая, пожарный выход, бытовые помещения) | м2 | 66,5 |  |
| 16 | Внутридомовое газовое оборудование ( ВДГО ): |  |  |  |
|  | Задвижки на фасадном наружном газопроводе Ø50-100мм | шт | 1 |  |
|  | Краны (внутриподъездные ) Ø32-100мм | шт | 55 |  |
|  | Внутридомовой и дворовой газопровод Ø50-100мм | м | 333 |  |
|  | Стояки | шт | 44 |  |
|  | СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  |
| 17 | Тепловой узел в т.ч. запорная арматура Ø15-100мм элеватор, грязевик, манометры | шт. шт шт шт шт | 11 66 11 22 22 |  |
| 18 | Трубопроводы Ø 15-150мм | м.п | 9150 |  |
| 19 | Отопительные приборы (регистры, батареи, радиаторы) | шт. | 1500 |  |
| 20 | Запорная арматура, задвижки, вентили Ø 15-100мм | шт. | 720 |  |
| 21 | Общедомовые приборы учета коммунального ресурса: в т.ч. КАРАТ – РС-50-150-Н-О-Ф-ИВ КТСП –Н (термопреобразователь) ЭЛЬФ -03П (считывающее устройство) | шт. шт. шт. шт. | - - - - |  |
|  | СИСТЕМА ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  |
| 22 | Водопроводные трубы Ø 15-114мм | м.п. | 3520 |  |
| 23 | Запорная арматура, задвижки, вентили Ø 15-100мм | шт. | 596 |  |
| 24 | Теплообменник водоводянойL___4м____, секция Ø ___168мм_______ секция Ø ___168мм_______ секция Ø ____89мм______ | шт. шт. шт. | 3 4 4 6 |  |
| 25 | Узел рециркуляции: задвижки, вентиля Ø 15-50мм манометр ЭКМ, фильтр Ø 32-50мм обратный клапан Ø 32-50мм приборы КиПа циркуляционный насос марка _ДАВ_, _Ø 50/50/50_мм | шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. | 3 15 - 3 3 - 3 |  |
| 26 | Общедомовой узел учета горячего водоснабжения в т.ч.: манометр, запорная арматура, счетчик марка__ВСХд-32/ВСХд-40_/ВСХд-40, Ø 32/40/40мм | шт. шт шт шт | 3 3 6 1/1/1 |  |
|  | СИСТЕМА ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  |
| 27 | Водопроводные трубы Ø 15-114мм | м.п. | 2270 |  |
| 28 | Запорная арматура, задвижки, вентили Ø 15-100мм | шт. | 578 |  |
| 29 | Общедомовой узел учета холодного водоснабжения: манометр, фильтр, запорная арматура, счетчик марка___ВСХНд-50/ВСХНд-50__, Ø _50/50__мм | шт | 2 2 2 4 2 |  |
|  | СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ |  |  |  |
| 30 | Канализационные трубы Ø 100-150мм | м.п. | 388 |  |
| 31 | Фановые стояки Ø 50-100мм | м.п/шт. | 1600/64 |  |
| 32 | Канализационные выпуска Ø100-150мм | м.п/шт. | 70/11 |  |
|  | СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  |
| 33 | Шкафы вводных и вводно-распределительных устройств (ВРУ), начиная с входных зажимов питающих кабелей или изоляторов на зданиях, питающихся от воздушных электрических сетей, с установленной в них аппаратурой защиты, контроля управления | шт | 10 | Подъезды № 2,4,6,8,10 |
| 34 | Внутридомовые электрические сети питания электроприемников общедомовых потребителей | м.п. | 1485 |  |
| 35 | Этажные щитки и шкафы, в том числе слаботочные с установленными в них аппаратами защиты и управления, а также с электроустановочными изделиями, за исключением квартирных счетчиков электроэнергии | шт. | 99 |  |
| 36 | Осветительные установки общедомовых помещений с коммутационной аппаратурой их управления, включая светильники, установленные на лестничных клетках, поэтажных коридорах, в подъездах, в подвалах, чердаках, подсобных помещениях и встроенных в здание помещениях | шт. | 231 |  |
| 37 | Общедомовые приборы учета коммунального ресурса: Счетчик марка _ЦЭ6850М __ Измерительный трансформатор тока Т-0,66УЗ К тт 200/5_ | шт. шт | 6 6 | в ВРУ |
| 38 | Освещение наружное (светильники РКУ) | шт | 10 |  |