Перечень

общего  имущества многоквартирного дома город Усинск

ул.Возейская  дом № 11

| № п.п | Наименование и технические характеристики | Ед. измерения | Ко-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Состав общего имущества |  |  |  |
| 1 | Межквартирные ж/б лестничные площадки и подъездные лестницы | м2 | 1372,5 |  |
| 2 | Коридоры (внутри подъездные) | м2 | - | МЖК, малосемейки |
| 3 | Крыльца | м2/шт | 17,6/4 |  |
| 4 | Чердачное помещение | м2 | 1194,4 |  |
| 5 | Технический подвал | м2 | 1194,4 |  |
| 6 | Крыша плоская | м2 | 1194,4 | мягкая |
| 7 | Ограждающие несущие и ненесущие конструкции дома: |  |  |  |
|  | Подъездные окна | шт. | 64 |  |
|  | Подъездные двери | шт. | 8 |  |
|  | Балконы, лоджии | шт. | 197 |  |
| 8 | Лифты (при наличии) | шт. | 4 |  |
| 9 | Мусоропровод (при наличии) | шт. | 4 |  |
| 10 | Пред подъездные лавочки | шт. | 1 |  |
| 11 | Пред подъездные урны | шт. | 2 |  |
| 12 | Контейнерная площадка | м2 | - |  |
| 13 | Придомовая территория в т.ч. | м2 | 4565,5 |  |
|  | Внутри дворовой проезд | м2 | 825 |  |
|  | Тротуары и площадки | м2 | - |  |
| 14 | Детская площадка | шт. | 1 |  |
| 15 | Помещения, не являющиеся частями квартир (колясочная, эл.щитовая, пожарный выход, бытовые помещения) | м2 | - |  |
| 16 | Внутридомовое газовое оборудование (ВДГО): |  |  |  |
|  | Задвижки на фасадном наружном газопроводе Ø50-100мм | шт. | 1 |  |
|  | Краны (внутри подъездные ) Ø32-100мм | шт. | 20 |  |
|  | Внутридомовой и дворовой газопровод Ø50-100мм | м | 114 |  |
|  | Стояки | шт. | 16 |  |
|  | СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  |
| 17 | Тепловой узел в т.ч. запорная арматура Ø15-100мм элеватор, грязевик, манометры | шт. шт. шт. шт. шт. | 4 16 4 8 8 | Подъезд № 1,2,3,4 |
| 18 | Трубопроводы Ø 15-159мм | м.п | 3320 |  |
| 19 | Отопительные приборы (регистры, батареи, радиаторы) | шт. | 544 |  |
| 20 | Запорная арматура, задвижки, вентили Ø 15-150мм | шт. | 260 |  |
| 21 | Общедомовые приборы учета коммунального ресурса: в т.ч. КАРАТ – КТСП –Н (термопреобразователь) ЭЛЬФ -03П (считывающее устройство) | шт. шт. шт. шт. | - - - |  |
|  | СИСТЕМА ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  |
| 22 | Водопроводные трубы Ø 15-114мм | м.п. | 1280 |  |
| 23 | Запорная арматура, задвижки, вентили Ø 15-100мм | шт. | 206 |  |
| 24 | Теплообменник водоводянойL___4м____, секция Ø ___168мм_______ | шт. шт. | 1 8 | Т/о один на 2 дома: Возейская11 и Возейская13 |
| 25 | Узел рециркуляции: задвижки, вентиля Ø 15-50мм манометр ЭКМ, фильтр Ø 32-50мм обратный клапан Ø 32-50мм приборы КиПа циркуляционный насос марка ______, Ø ____мм | шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. | 1 5 - 1 1 - 1 | Узел рециркуляции один на 2 дома: Возейская11 и Возейская13 |
| 26 | Общедомовой узел учета горячего водоснабжения в т.ч.: манометр, запорная арматура, счетчик марка________, Ø _______мм | шт. шт. шт. шт. | 1 1 2 1 | Узел учета один на 2 дома: Возейская11 и Возейская13 |
|  | СИСТЕМА ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  |
| 27 | Водопроводные трубы Ø 15-114мм | м.п. | 820 |  |
| 28 | Запорная арматура, задвижки, вентили Ø 15-100мм | шт. | 208 |  |
| 29 | Общедомовой узел учета холодного водоснабжения: манометр, фильтр, запорная арматура, счетчик марка___ВСХНд-50__, Ø __50__мм | шт шт. шт. шт. шт. | 1 1 2 3 1 |  |
|  | СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ |  |  |  |
| 30 | Канализационные трубы Ø 100-150мм | м.п. | 142 |  |
| 31 | Фановые стояки Ø 50-100мм | м.п/шт. | 600/24 |  |
| 32 | Канализационные выпуска Ø100-150мм | м.п/шт. | 28/4 |  |
|  | СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  |
| 33 | Шкафы вводных и вводно-распределительных устройств (ВРУ), начиная с входных зажимов питающих кабелей или изоляторов на зданиях, питающихся от воздушных электрических сетей, с установленной в них аппаратурой защиты, контроля управления | шт. | 4 | Подъезд №2,4 |
| 34 | Внутридомовые электрические сети питания электроприемников общедомовых потребителей | м.п. | 540 |  |
| 35 | Этажные щитки и шкафы, в том числе слаботочные с установленными в них аппаратами защиты и управления, а также с электроустановочными изделиями, за исключением квартирных счетчиков электроэнергии | шт. | 36 |  |
| 36 | Осветительные установки общедомовых помещений с коммутационной аппаратурой их управления, включая светильники, установленные на лестничных клетках, поэтажных коридорах, в подъездах, в подвалах, чердаках, подсобных помещениях и встроенных в здание помещениях | шт. | 80 |  |
| 37 | Общедомовые приборы учета коммунального ресурса: Счетчик марка _ЦЭ6850М __ Измерительный трансформатор тока Т 0,66УЗ, Ктт- 200/5_ | шт. шт. | 4 4 | в ВРУ |
| 38 | Освещение наружное (светильники РКУ) | шт. | 4 |  |